## zadanie 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.P. | ILOŚĆ | NAZWA ELEMENTU | OPIS/CHARAKTERYSTYKA | potwierdzam, iż przedmiot zamówienia spełnia opis/charakterystykę w stopniu równoważnym lub lepszym tak/nie | CENA NETTO | CENA BRUTTO | TERMIN DOSTAWY | GWARANCJA
1 | 1 | SWITCH 24 PORTOWY | 26 PORTÓW, OBUDOWA METALOWA, 24 X RJ45 10/100, 2 X GNIAZDA SFP, ZASILANIE 9.6 - 32V DC, IP40, PRACA W TEMP OD -40 DO +60C |  |  |  | do 10 dni roboczych | 12 msc
2 | 6 | SWITCH 8 PORTOWY | 8 PORTÓW, OBUDOWA METALOWA, PORT USB DAJE MOŻLIWOŚĆ PODSTAWOWEGO PROGRAMOWANIA (NP.: USTALANIA PRYIORYTETÓW PAKIETÓW QOS NA PORTACH LUB WEDŁUG IP DSCP, WYŁĄCZENIE PORTU, WYMUSZENIE PRĘDKOŚCI PRACY ITP.), ZASILANIE 9.6 - 32V DC, PRACA W TEMP OD -40 DO +70C. |  |  |  | do 10 dni roboczych | 12 msc
3 | 8 | SWITCH 16 PORTOWY | 16 PORTÓW, OBUDOWA METALOWA, ZASILANIE 9.6 - 32V DC, IP40, PRACA W TEMP OD -40 DO +70C |  |  |  | do 10 dni roboczych | 12 msc
4 | 1 | SWITCH 5 PORTOWY | 5 PORTÓW, OBUDOWA METALOWA, 5 X RJ45 10/100, 2 X GNIAZDA SFP, ZASILANIE 9.6 - 32V DC, IP40, PRACA W TEMP OD -40 DO +60C |  |  |  | do 10 dni roboczych | 12 msc

## zadanie 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.P. | ILOŚĆ | NAZWA ELEMENTU | OPIS/CHARAKTERYSTYKA | potwierdzam, iż przedmiot zamówienia spełnia opis/charakterystykę w stopniu równoważnym lub lepszym tak/nie | CENA NETTO | CENA BRUTTO | TERMIN DOSTAWY | GWARANCJA
1 | 3 | KONTROLER PROCESOR | 4-GNIAZDOWY KONTROLER, DWURDZENIOWY PROCESOR 667 MHZ, 256 MB PAMIĘCI DRAM, PAMIĘĆ MASOWA 512 MB, FPGA ZYNQ-7020,KONTROLER DO ZAAWANSOWANYCH APLIKACJI STERUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH, ZAWIERA UKŁAD FPGA I PROCESOR DZIAŁAJĄCY W CZASIE RZECZYWISTYM Z SYSTEMEM OPERACYJNYM NI LINUX REAL-TIME OS, KTÓRY ZAPEWNIA DOSTĘP DO SPOŁECZNOŚCI SYSTEMU LINUX |  |  |  | do 21 dni roboczych
2 | 3 | ZESTAW ZŁĄCZA 15-STYKOWEGO | ZESTAW ZŁĄCZA 15-STYKOWEGO |  |  |  | do 21 dni roboczych
3 | 3 | MODUŁ CYFROWY SERII C | MODUŁ CYFROWY SERII C, 5 V DO 24 V, 6 KANAŁÓW RÓŻNICOWYCH / POJEDYNCZYCH, 500 NS |  |  |  | do 21 dni roboczych
4 | 3 | KARTA ANALOGOWA | 4-KANAŁOWY MODUŁ WEJŚĆ / MOSTÓW, 50 KS / S / KANAŁ, MOSTKOWE WEJŚCIE ANALOGOWE, ZAWIERA WSZYSTKIE WARIANTY SYGNAŁU WYMAGANE DO JEDNOCZESNEGO ZASILANIA I POMIARU DO CZTERECH CZUJNIKÓW MOSTKOWYCH. MODUŁ ZAPEWNIA POMIARY ODKSZTAŁCENIA LUB OBCIĄŻENIA PRZY ZEROWYM OPÓŹNIENIU FAZY MIĘDZYKANAŁOWEJ. POSIADA RÓWNIEŻ IZOLACJĘ 60 VDC I PRZEJŚCIOWĄ IZOLACJĘ 1000 VRMS, ZAPEWNIAJĄC TŁUMIENIE SZUMÓW W TRYBIE ZWYKŁYM I ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO; MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA Z CZUJNIKAMI PÓŁMOSTKOWYMI I PEŁNOŚCIENNYMI Z WBUDOWANYM WZBUDZENIEM. CZTERY GNIAZDA RJ50 POWINNY ZAPEWNIAĆ BEZPOŚREDNIĄ ŁĄCZNOŚĆ Z WIĘKSZOŚCIĄ CZUJNIKÓW MOMENTU OBROTOWEGO LUB OBCIĄŻENIA I OFERUJĄ NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA KABLOWE Z MINIMALNYMI NARZĘDZIAMI. |  |  |  | do 21 dni roboczych
5 | 2 | MODUŁ CYFROWY | MODUŁ CYFROWY SERII C, 4 V, 8-KANAŁOWY (WEJŚCIE TONĄCE), 100 µS,WSPÓŁPRACUJE Z POZIOMAMI LOGIKI PRZEMYSŁOWEJ I SYGNAŁAMI DO BEZPOŚREDNIEGO PODŁĄCZENIA DO SZEROKIEJ GAMY PRZEMYSŁOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW, PRZETWORNIKÓW I URZĄDZEŃ, KAŻDY KANAŁ JEST ZGODNY Z POZIOMAMI LOGIKI 24 V I MA DIODĘ LED WSKAZUJĄCĄ STAN TEGO KANAŁU,OFERUJE IZOLACJĘ MIĘDZY KANAŁAMI WEJŚCIOWYMI A UZIEMIENIEM. |  |  |  | do 21 dni roboczych
6 | 2 | MODUŁ CYFROWY | MODUŁ CYFROWY SERII C, 24 V, 8-KANAŁOWY (WYJŚCIE SOURCING), 100 µS, WSPÓŁPRACUJE Z POZIOMAMI LOGIKI PRZEMYSŁOWEJ I SYGNAŁAMI DO BEZPOŚREDNIEGO PODŁĄCZENIA DO SZEROKIEJ GAMY PRZEMYSŁOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW, PRZETWORNIKÓW I URZĄDZEŃ,KAŻDY KANAŁ JEST KOMPATYBILNY Z SYGNAŁAMI OD 6 V DO 30 V, POSIADA PRZEJŚCIOWE ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE MIĘDZY KANAŁAMI WYJŚCIOWYMI I PŁYTĄ MONTAŻOWĄ,MA DIODĘ LED, KTÓRA WSKAZUJE STAN. |  |  |  | do 21 dni roboczych
7 | 1 | MODUŁ INTERFEJSU | MODUŁ INTERFEJSU, RIO-PN-S ŁĄCZY PROGRAMOWALNE STEROWNIKI AUTOMATYKI NI (PAC) Z SIECIAMI PRZEMYSŁOWYMI, INTERFEJS ZAWIERA STEROWNIK DO APLIKACJI INTERFEJSU CZŁOWIEK-MASZYNA (HMI) I APLIKACJI NADZORU I AKWIZYCJI DANYCH (SCADA). ZA POMOCĄ TYCH INTERFEJSÓW MOŻNA WYKONAĆ AUTOMATYCZNY TEST URZĄDZENIA . |  |  |  | do 21 dni roboczych

## zadanie 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.P. | ILOŚĆ | NAZWA ELEMENTU | OPIS/CHARAKTERYSTYKA | potwierdzam, iż przedmiot zamówienia spełnia opis/charakterystykę w stopniu równoważnym lub lepszym tak/nie | CENA NETTO | CENA BRUTTO | TERMIN DOSTAWY | GWARANCJA
1 | 10 | INJECTOR | ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM IEEE 802.3AF AUTOMATYCZNE OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW ZASILANIA OBSŁUGA PRĘDKOŚCI DO 1GB/S BRAK KONIECZNOŚCI KONFIGURACJI DZIĘKI FUNKCJI PLUG-AND-PLAY |  |  |  | do 10 dni roboczych

## Harmonogram dostaw
L.p. | Numer pozycji zgodny z załącznikiem do ZO 04/2019/SZS/ELPLC | Maksymalny termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (złożenia zamówienia)
1 | zadanie 1 | do 10 dni roboczych
2 | zadanie 2 | d0 21 dni roboczych
3 | zadanie 3 | do 10 dni roboczych